
Załącznik nr 5
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	Lp.
	nazwa towaru


	ilość

	1.
	Konstrukcja aluminiowa z kratownic aluminiowych typu QUADRO 60x40, umożliwiająca montaż oświetlenia i scenografii wraz z montażem; wymiary konstrukcji: 15 m szerokość x 12 m głębokość x 6 m wysokość  
	1

	2.
	Reflektor oświetleniowy (punkt świetlny) PAR 64 o mocy 1000 W wraz ze sterowaniem i niezbędnym wyposażeniem oraz montażem
	36

	3.
	Kurtyna rozsuwana na konstrukcji aluminiowej, czarna, tkanina 
z atestem trudnopalności wraz z montażem; wymiary kurtyny: 
15 m szerokość x 6 m wysokość
	1

	4.
	Horyzont o wymiarach 15 m x 6 m z siatki estradowej, kolor czarny, materiał niepalny
	1

	5.
	Wieża z rusztowań modułowych, stalowych wraz z montażem; wymiary wieży: 2,5 m szerokość x 2,5 m głębokość x 8 m wysokość  
	2

	6.
	Podest sceniczny aluminiowo-drewniany, o wymiarach 200 cm 
x 100 cm wraz z kołami transportowymi
	6
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