ZAŁACZNIK NR 5

Wody odciekowe   Klucz

Próba mieszana (studnia nowa i studnia stara)

| Oznaczenie | Jednostki miary | 25.03. 2003 | 17.04. 2003 | 9.06. 2003 | 25.09. 2003 | 12.12. 2003 | 25.12. 2005 | 13.06. 2006 | 14.06. 2007 | 02.11. 2007 | 13.05. 2008 | 18.11. 2008 | 21.05. 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ph | - | 8,20 | 8,335 | 8,6 | 7,95 | 7,95 | 7,6 | 8,08 | 7,92 | 8,08 | 8,075 | 8,215 | 7,98 |
| Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 2764 | 2857,5 | 2764 | 16735 | 15630 | 1065 | 20135 | 16,03 | 18,57 | 15903,5 | 18173 | 16480 |
| cynk | mg/Zn/l | 3,4 | 3,65 | 3,0 | 14,505 | 15,295 | 3,65 | 0,305 | 0,278 | 0,271 | 0,175 | 0,8 | 0,7275 |
| chrom | mg/Cr/l | 0,105 | 0,125 | 0,1 | 0,15 | 0,165 | 0,145 | 0,005 | 1,268 | 0,653 | <0,005 | <0,005 | 0,7805 |
| kadm | mg/Cd/l | 0,003 | 0,0035 | 0,173 | 0,1815 | 0,1765 | <0,005 | 0,003 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| miedź | mg/Cu/l | 0,09 | 0,0845 | 0,0845 | 0,0895 | 0,09 | 0,045 | 0,047 | 0,149 | 0,150 | 0,047 | 0,187 | 0,1325 |
| ołów | mg/Pb/l | 0,185 | 0,175 | 0,15 | 0,52 | 0,555 | 0,1 | 0,02 | 0,038 | 0,004 | 0,01 | 0,045 | <0,001 |
| rtęć | mg/Hg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,0001 | 0,0001 | <0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,00055 |
| OWO | mg/l | 2893,5 | 2859 | 2691 | 3059,5 | 3209,5 | 94,65 | 1221 | 1,810 | 2120,0 | 1094 | 1321,5 | 1059,5 |
| WWA | mg/l | n.w. | n.w. | n.w. | n.w. | n.w. | 0,0165 | 0,000085 | <0,01 | <0,01 | 0,00002 | 0,000025 | <0,001 |

n.w. – nie wykryto

Studnia nowa – zbiornik mały

Studnia stara – zbiornik duży

ZAŁACZNIK NR 5 (c.d.)

Wody odciekowe Sierakowo

Zbiornik 1a + 1b (próba mieszana)

| Oznaczenie | Jednostki miary | 13.06. 2006 | 14.11. 2006 | 14.06. 2007 | 02.11. 2007 | 20.06. 2008 | 18.11. 2008 | 21.05. 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ph | - | 7,815 | 7,75 | 7,66 | 8,01 | 7,95 | 7,78 | 7,69 |
| Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 16460 | 10,26 mS/cm | 10,24 mS/cm | 15,13 mS/cm | 13850 | 14425 | 15,11 mS/cm |
| cynk | mg/Zn/l | 0,205 | 0,003 | 1,016 | 0,168 | 0,10 | 0,12 | 0,500 |
| chrom | mg/Cr/l | <0,005 | <0,005 | 0,068 | 0,034 | <0,005 | <0,005 | 0,180 |
| kadm | mg/Cd/l | 0,004 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| miedź | mg/Cu/l | 0,026 | 10,745 | 1,036 | 0,099 | 0,069 | 0,098 | 0,035 |
| ołów | mg/Pb/l | <0,01 | <0,001 | 0,723 | 0,001 | 0,01 | 0,04 | <0,001 |
| rtęć | mg/Hg/l | ≤0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | <0,001 |
| OWO | mg/l | 646,5 | 380 | 478 | 1110 | 565 | 644 | 1060 |
| WWA | mg/l | 0,00003 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | ≤0,00001 | ≤0,00001 | <0,001 |

Zbiornik 2

| Oznaczenie | Jednostki miary | 13.06. 2006 | 14.11. 2006 | 14.06. 2007 | 02.11. 2007 | 20.06. 2008 | 18.11. 2008 | 21.05. 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ph | - | 8,35 | 7,94 | 7,82 | 8,07 | 7,91 | 7,86 | 7,47 |
| Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 15350 | 16,22 mS/cm | 15,64 mS/cm | 15,84 mS/cm | 16812 | 18800 | 16,10 mS/cm |
| cynk | mg/Zn/l | 0,11 | <0,001 | 0,235 | 0,149 | 0,10 | 0,10 | 0,800 |
| chrom | mg/Cr/l | <0,005 | <0,005 | 0,089 | 0,014 | <0,005 | <0,005 | 0,270 |
| kadm | mg/Cd/l | 0,005 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| miedź | mg/Cu/l | 0,017 | 11,23 | 0,161 | 0,049 | 0,016 | 0,015 | 0,030 |
| ołów | mg/Pb/l | <0,01 | <0,001 | 0,012 | <0,001 | 0,01 | 0,01 | <0,001 |
| rtęć | mg/Hg/l | ≤0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,001 |
| OWO | mg/l | 1094,5 | 920 | 1220 | 1260 | 892 | 1025 | 882 |
| WWA | mg/l | 0,00004 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,00002 | 0,00002 | <0,001 |