                                                                                                                             Załącznik nr 7
BASENY  P.POŻ.
WYSZCZEGÓLNIENIE  PRAC  NIEZBĘDNYCH  DO  UTRZYMANIA  W  CZYSTOŚCI  BASENÓW  P.POŻ  -  wg potrzeb
-  wartość  ryczałtowa (obejmuje  okres 10 miesięcy)
- oczyszczenie  lustra  wody  z  zanieczyszczeń,

- oczyszczenie  opaski  betonowej  z  zanieczyszczeń, trawy, mchu, ptasich odchodów itp.

- wykoszenie  trawy z  czaszy  zbiorników  krytych wraz z terenem przyległym  oraz  z
  poboczy zbiorników odkrytych (licząc ok. 2 m od ogrodzenia)
- przycięcie  krzewów  przy  ogrodzeniu,

- wywóz  zebranych  nieczystości  na  wysypisko  wraz  z  opłatami  za składowanie  
  odpadów,

- trwałe  zabezpieczenie  (naprawa) uszkodzonego  ogrodzenia (oderwane  przęsło,  

  uszkodzona siatka, brak  zamknięcia  furtki, brak prętów w ogrodzeniu itp.

            - ewentualne  uzupełnienie  bądź  odpompowanie  wody (bez  kosztów  wody),
            - zdejmowanie  nielegalnych  reklam  wskazanych przez  Zamawiającego,
            - czyszczenie studni przelewowych,
Wykonawca przed  sporządzeniem  oferty  cenowej  (wyceny  prac)  powinien  zapoznać  się  ze  stanem  technicznym  basenów  na  których  wykonywane  będą  prace  oraz  z  ich  rozmieszczeniem  na  terenie  miasta.
      Wycena  prac  winna  być  sporządzona  tak, aby zabezpieczyć  okres ok.  10 - miesięcznej  
       eksploatacji utrzymującej w stałej czystości wszystkie baseny.
POZOSTAŁE  PRACE  WYKONYWANE  W  RAMACH  UMOWY

rozliczane  kosztorysem  powykonawczym – wg  składników  wyceny  robót, KNR-ów, średnich cen z informatorów cenowych na materiały i sprzęt 
            - wymiana  wody (pompowanie  i  napełnianie  basenów  wodą) – bez  
               kosztów  wody,

            - oczyszczenie  niecek  basenów  z   zalegających  nieczystości,

            - wywóz  nieczystości  na  wysypisko  wraz  z  niezbędnymi  opłatami,

            - mycie  ścian  i  dna  basenów,
            - naprawa  stwierdzonych  uszkodzeń  niecki  basenu  i  poboczy,

            - naprawa  ogrodzenia - wymiana uszkodzonych elementów, uzupełnienie brakujących 

              elementów,
            - czyszczenie  i  malowanie  ogrodzenia,

            - inne  prace  nie  uwzględnione  w  utrzymaniu  basenów  w  czystości,
Prace te  będą  wykonywane  jedynie  na  wyraźne  polecenie  Zamawiającego i  rozliczane, po uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego i sposobu rozliczenia z Zamawiającym, na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych na bazie zatwierdzonych obmiarów przez Zamawiającego wg oferowanych nośników cen (składników wyceny robót), oraz ustalonego sposobu rozliczenia (katalogi, kalkulacje) z zastosowaniem cen materiałów ( uwzględniających koszty zakupu), najmu, pracy sprzętu i środków transportowych nie uwzględnionych w oferowanych nośnikach, nie przekraczających średnich cen publikowanych w informatorach ORGBUD SERWIS lub SEKOCENBUD z okresu wykonania robót. 
WYKAZ  BASENÓW  P/POŻAROWYCH

	L.p.
	Lokalizacja
	Pojemność 

w m3
	Głębokość

w m

	1
	2
	3
	4

	
	Dzielnica  ŚRÓDMIEŚCIE

	1.
	Al. Jedności narodowej (róg ul. Wielkopolskiej)
	   540
	1,20

	2.
	ul. Żółkiewskiego (przy L.O. nr 1) - bez wody – woda opadowa
	1.330
	3,50

	3.
	Plac Batorego
	1.600
	3,60

	4.
	ul. Pułaskiego (róg ul. Sikorskiego) – przebudowa na fontannę 2009/2010 z zachowaniem funkcji basenu
	480
	0,87

	5.
	Pl. Zwycięstwa
	1.200
	3,60

	6.
	pl. Piotra i Pawła (róg ul. Małopolskiej)
	   700
	3,40

	7.
	ul. Swarożyca (przy Teatrze Polskim) 
	   800
	3,70

	8.
	Pl. Matki  Teresy  z  Kalkuty (przy ul. E.Plater)
	   840
	3,20

	9.
	ul. H.Pobożnego (LO nrII)  - kryty
	   400
	2,80

	
	Dzielnica  POGODNO

	10.
	ul. Noakowskiego  (róg ul. Jagiellońskiej)
	    700
	2,80

	11.
	ul. Ratajczaka (L.O. nr 7)
	  100
	1,50

	12.
	ul. Wawrzyniaka (róg ul. Wojska Polskiego)
	  500
	3,40

	13.
	ul. Wita Stwosza (przy ul. Żwirki  i  Wigury)  bez wody – woda opadowa
	  760
	2,90

	14.
	ul. Wrońskiego (przy ul. Mickiewicza)
	  500
	2,50

	15.
	ul. Grzegorza z Sanoka (przy ul. Mickiewicza)
	1.000
	3,50

	16.
	Plac Norwida
	   700
	2,90

	17.
	Al. Wojska Polskiego (róg ul. Zaleskiego)
	   650
	3,00

	18.
	ul. Klonowica ( zajezdnia  ZDiTM)
	   700
	2,40

	
	Dzielnica  NIEBUSZEWO

	19.
	Plac Kilińskiego (przy targowisku)
	   700
	3,00

	20.
	ul. Niemierzyńska  (przy zajezdni tramwajowej) 
	   600
	3,40

	21.
	ul. Kołłątaja – Niemcewicza
	   860
	3,50

	22.
	ul. Naruszewicza 
	1.100
	3,40

	23.
	ul. Kadłubka  (przy SAM-ie „NETTO”)
	   750
	3,20

	24.
	ul. Wyzwolenia (Szpital  Miejski)
	   400
	3,20

	
	Dzielnica  POMORZANY

	25.
	ul. Budziszyńska  (róg ul. Włościańskiej)
	1.100
	3,00

	26.
	ul. Powstańców Wlkp.  (róg ul. Szpitalnej)
	   600
	3,20

	
	Dzielnica  NAD  ODRĄ

	27.
	ul. Komuny Paryskiej  (boisko szkoły podstawowej)
	  400
	1:3

	28.
	ul. Lubeckiego  (przy pawilonie handlowym)
	  550
	2,40


	
	Dzielnica  KRZEKOWO 

	29.
	ul. Koralowa  (przy Domu Poprawczym)
	  650
	3,00

	
	Dzielnica  GUMIEŃCE

	30.
	ul. Kwiatowa  (przy ul. Różanej)
	  700
	3,00

	 31.
	ul. Ku  Słońcu ( Przychodnia  ZOZ) bez wody – woda opadowa
	  400
	3,60

	
	Prawobrzeże  Szczecina

	32.
	ul. Mechaniczna (Żydowce)
	  250
	2,80

	33.
	ul. Drewniana    (Wielgowo)
	  500
	2,50

	34.
	Sławociesze, ul. Doleńców  (kryty)
	  100
	4,00

	35.
	Klucz, ul. Rymarska  (kryty)
	  100
	4,00

	36.
	Podjuchy, ul. Krzemienna (kryty)
	  100
	4,00


