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WYKAZ   FONTANN

1. ul. Szymanowskiego  - 3 baseny połączone;

2. Jezioro Rusałka          - pływająca;

3. Pl. Zwycięstwa           - w basenie  p.poż.;

4. „Labirynt”                   - nieczynna
5. Al. Papieża Jana Pawła II - 3 oddzielne baseny;

6. Wały Chrobrego

7. „Kotwica”

8. Cmentarz Centralny

9. Pl. Orła Białego 

10.Cmentarz Centralny - Lapidarium
11.Staw Brodowski        - pływająca

12. Park im. Janiny Szczerskiej – posiada wyprowadzone hydranty p.poż.
13. Park Noakowskiego – ogródek jordanowski
OSPRZĘT  FONTANN

1. Pompy   - 37 szt. (w tym 6 szt. rezerwowych)
2. Lampy oświetleniowe  -  143 szt.  (różne)
3. Wylewki  - ok. 202 szt. (rożne) 
