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WYKAZ   FONTANN

1. ul. Szymanowskiego  - 3 baseny połączone;

2. Jezioro Rusałka          - pływająca;

3. Pl. Zwycięstwa           - w basenie  p.poż.; - budowa nowej fontanny do 15.08.2012 r. – 

                                                                           planowany termin zakończenia prac
4. „Labirynt”                   - nieczynna
5. Al. Papieża Jana Pawła II - 3 oddzielne baseny;

6. Wały Chrobrego – remont fontanny do 20.10.2012 r. - planowany termin zakończenia prac
7. „Kotwica”

8. Cmentarz Centralny

9. Pl. Orła Białego 

10.Cmentarz Centralny - Lapidarium
11.Staw Brodowski        - pływająca

12. Park im. Janiny Szczerskiej – posiada wyprowadzone hydranty p.poż.
13. Park Noakowskiego – Ogródek Jordanowski
OSPRZĘT  FONTANN

1. Pompy   - 28 szt. (w tym 9 szt. rezerwowych)
2. Lampy oświetleniowe  -  137 szt.  (różne)
3. Wylewki  - ok. 171 szt. (rożne) 
