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ROZDZIAŁ I Forma oferty
1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty 
(w tym oświadczenia, załączniki, itp.) zgodnie z rozdziałem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

3. Oferta cenowa musi być sporządzona, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”) 
z zastrzeżeniem pkt 5, pkt 2 rozdziału III i pkt 3 ppkt 1 i pkt 6 rozdziału V SIWZ. 
7. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów musza być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, 
w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień - do 50 % wartości zamówienia podstawowego. 
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: "Oferta 
na przebudowę i rewitalizację Kwatery Zasłużonych na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie – część I " oraz „nie otwierać przed 27.08.2012 r., godz. 1100” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
15.
Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14,     
Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie 
oferty.

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:

1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”.

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.
ROZDZIAŁ III Oferty wspólne
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, odpis z właściwego rejestru – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

b)  dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oświadczenie 
o posiadaniu uprawnień, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną (dokumenty dotyczące własnej firmy) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców, a nie pełnomocnika konsorcjum.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji i rękojmi,
4) wskazanie konsorcjanta upoważnionego do wystawienia faktury.
ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników 
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest 
z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych 
do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 
ze zmianami)”.
9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

ROZDZIAŁ V  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

- Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną pracę podobną do prac objętych przedmiotem zamówienia.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą 
na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu ozdobnego: wodotrysku lub fontanny lub innego urządzenia zasilanego wodą z układem pompowym w obiegu zamkniętym, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, dysponuje lub będzie dysponować minimum nw. osobami:

a) kierownik budowy – osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie 
i kwalifikacje:

     -
  wykształcenie wyższe, 
-
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności   konstrukcyjno-budowlanej  lub uprawnienia budowlane do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz

· spełnia wymagania  określone w § 24.2 rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987)

            lub 

· posiada zaświadczenia, o których mowa w § 31 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych 
i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987),
- 
co najmniej doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy przy budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu ozdobnego: wodotrysku lub fontanny lub innego urządzenia zasilanego wodą z układem pompowym w obiegu zamkniętym,
b)
kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:
-
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych lub uprawnienia budowlane do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

-
doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych,
c)
kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:

-
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
-
doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych,

d)
 specjalista ds. zieleni – osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:

     -
zgodnie z § 23.2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987), czyli:
·   wykształcenie średnie zawodowe (wraz z tytułem zawodowym) lub wykształcenie średnie wraz z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni,

     albo  

·   co najmniej 12 miesięczna praktykę zawodową przy pielęgnacji: parków wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków.
         lub 

-
posiada zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji – zgodnie z § 31 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych 
i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987).

Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia wyżej opisanych specjalności.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 156 poz. 118 ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu 
i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. 

Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane 
na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jego zdolność kredytowa lub wysokość posiadanych środków, jest nie mniejsza niż 200 000,00 zł.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków została wyrażona 
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (datą wszczęcia postępowania jest data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik 
w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Wykaz prac podobnych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, 
według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone,

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
5) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
6. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

1) oferta cenowa, zgodnie z rozdziałem I pkt 3 SIWZ;

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;

2)
kosztorys ofertowy uproszczony – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ;

            W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden kosztorys ofertowy;
3)
odpowiednie pełnomocnictwa;
tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział III pkt 1 SIWZ)
4)
oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
8. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego. 
ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
ROZDZIAŁ VII  Wadium

1. Wadium należy wnieść w następującej wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100).
2.   Wykonawca wnosi wadium w terminie do dnia 27.08.2012 r., do godziny 1000.
      Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które 
w ww. terminie zostanie zaksięgowane na koncie Zamawiającego.
3.
Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego – 22124038131111000043932038
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - w kasie Zamawiającego, w godz. 10.00 – 14.00,
3) gwarancjach bankowych - w kasie Zamawiającego, w godz. 10.00 – 14.00, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych - w kasie Zamawiającego, w godz. 10.00 – 14.00,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Zamawiającego, w godz. 10.00 – 14.00.
4.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
5.
W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa 
w pkt  8 i 9 bez potwierdzania tych okoliczności, 

2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
6.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
7.
Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie 
przez Zamawiającego wykluczony, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.
8.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:
1)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
2)
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
10.
W ofercie należy wpisać rachunek bankowy, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione w formie pieniężnej.  
11.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodne z pkt 11, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
ROZDZIAŁ VIII Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi
1.
Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do dnia 31 maja 2013 r. 
2. 
 Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3.
W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane urządzenia i materiały przekracza 36 miesięcy, wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu – wraz 
z dokumentacją odbiorową - dokumenty pozwalające na skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji.
ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej zmiana oraz sposób porozumiewania się    wykonawców z Zamawiającym 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:

od poniedziałku do piątku – w godzinach 7.00 – 15.00.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu (91-48 48 055) lub 
e-maila (zuk.szczecin@post.pl), przy przekazywaniu następujących dokumentów:

a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,
b) zmiany treści SIWZ,

c) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,

d) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,

e) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,

f) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

g) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,

h) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,
i) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

j) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

k) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
l) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,  

m) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,

n) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

o) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym 
a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie SIWZ. 
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest p. Joanna Muszyńska, 
tel. 91 48 57 126, od pon. do pt., w godz. 8.00 - 15.00, faks 91 48 48 055, czynny całą dobę.
10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 10.

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
15. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty

1.   Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.

2.
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. 

3.
Cena ofertowa będzie stanowiła wartość wynikającą z kosztorysu ofertowego, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ (wraz z podatkiem VAT).
4.
Cenę ofertową należy skalkulować przy założeniu, że:

1)
zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, jest zgodny z zakresami robót określonymi w przedmiarach robót, stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ,

2)
cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające  wprost  
z przedmiarów robót, jak również z zapisów SIWZ i wzoru umowy, w tym m. in.:

a)
koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących,

b)
koszty wszelkich robót przygotowawczych, w tym m.in.:

      A.
koszty organizacji placu budowy, tj. m.in. wykonania ogrodzenia, wygrodzenia stref niebezpiecznych, wykonania dróg dojazdowych, wejść, przejść, wykonania oświetlenia placu budowy
      B.
koszty zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót wynikających 
z przepisów p.poż. i bhp, przepisów z zakresu ochrony środowiska,

      C.
koszty dostawy wody, energii elektrycznej, energii cieplnej i łączności,

c)
koszty  wszelkich prac porządkowych, w tym m.in.:


A. 
koszty ochrony placu budowy,


B.
koszty zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót,


C.
koszty oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

      D.
koszty utrzymania w należytym stanie tymczasowych zabezpieczeń, np. barier, oznakowania stref niebezpiecznych, znaków drogowych,


E.
koszty utrzymania porządku na wyjeździe z placu budowy,
      F.
koszty uporządkowania terenu po zakończeniu prac (wraz z likwidacją placu budowy),
      G.
koszty wykonania zaplecza magazynowego, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i administracyjno – socjalnych, w tym również dla służb nadzoru inwestorskiego, 
d) koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, 
e)
koszty nadzoru faunistycznego – przed przystąpieniem do usunięcia drzew Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić dokonanie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych ptasich gniazd przez specjalistę z zakresu faunistycznego,
f)
 koszty obsługi geodezyjnej – Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić dokonanie wyznaczenia, ustabilizowania i zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej odwzorowania w terenie przez uprawnionego geodetę; Wykonawca będzie zobowiązany ponieść koszty przeniesienia i usunięcia lub uszkodzenia ww. punktów, 
g)
koszty rozruchu technologicznego wraz z instalacją technologiczną,

h)
koszty przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi fontanny i technologii fontanny,

i)
koszty opracowania i przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi fontanny 
i urządzeń technologicznych w wersji papierowej i elektronicznej (po 3 egz.),
j)
koszty wykonywania kompleksowego serwisu w okresie jednego roku od daty odbioru końcowego robót, w tym m. in. w uzgodnieniu z Zamawiającym – dokonania demontażu urządzeń przed sezonem zimowym, przegląd urządzeń i ich konserwacja, ponowny montaż urządzeń po okresie zimowym,
k)
koszty uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

l)
inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego 
w załącznikach nr 8 i 9 do SIWZ. 

6. Przed dokonaniem wyceny Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej. 

7. Wszystkie ceny w ofercie cenowej i kosztorysie ofertowym  powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku.
8.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

9.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową 

w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

ROZDZIAŁ XI  Składanie i otwarcie ofert

1.  Ofertę należy złożyć w Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu nr 125 A - sekretariat, do dnia 27.08.2012 r., do godz. 1000.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do Zakładu Usług Komunalnych.
3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2012 r. o godz. 1100 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, przy ul. Ku Słońcu nr 125 A, pok. 4.
5. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami 
i poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

7. Informacje, o których mowa w pkt 6 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według jednego kryterium oceny

ofert: 

cena – 100 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:  
                  najniższa cena
     C   = --------------------------------------- x 100 pkt x 100 %

                  cena w ofercie ocenianej

2.  Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty 
za najkorzystniejszą, spośród ofert nie odrzuconych. 
3. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

4.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu.

6.
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7.
Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 8.
W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
10.
Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny 
ofert określonymi w SIWZ.

11.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SIWZ.

12.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

3)
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4)
terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

13.
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
zamawiający unieważnia postępowanie.
14.
O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,     
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy 
komputerowe oraz inne podobne materiały.
ROZDZIAŁ XIII  Zawarcie umowy i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. 
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
2.
Przed podpisania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

1)
dokument, z którego będzie wynikało upoważnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu wykonawcy, o ile dokument ten nie został załączony do oferty,

2)
oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową,

       3)
proponowany (do zatwierdzenia przez Zamawiającego) harmonogram rzeczowo – 

finansowo – terminowy, uwzględniający rozliczenia finansowe za wykonane roboty nie częściej niż co 1 miesiąc, w podziale na branże i elementy rozliczeniowe; Ostateczny harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym do dnia przekazania placu budowy.
       4)  umowę ubezpieczenia: 

a)
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownej umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie, powstałe w związku 
z realizacją prac określonych w umowie, szkody powstałe z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy – przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż kwota w ofercie cenowej. Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmować powinien, 
co najmniej okres wykonywania niniejszej umowy.
b)  obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku,   gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisę obejmującą odpowiedzialność cywilną wraz z dowodem opłaty składki.
5)  dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a) Wykonawca, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania



umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie,

b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

c) zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

d) jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione 
w pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym,

e) jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione 
w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym 
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy,

f) zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku formach,

g) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi 
w szczególności jednoznacznie wynikać:

   -
zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
       -
termin obowiązywania gwarancji, 
       -
miejsce i termin zwrotu gwarancji.
3.
W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt 2, Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy, czyli odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i zastosuje tryb postępowania określony w art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy.
4.
Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
ROZDZIAŁ XIV  Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie 
i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)
odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie określonym w art. 182 ustawy.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia

1. 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rewitalizacja Kwatery Zasłużonych na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie – część I.  

 
CPV:  


45000000-7
Roboty budowlane


45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne 
2. 
Teren objęty przedmiotem zamówienia stanowi część działki 2/5 z obrębu 2113 m. Szczecin i dotyczy samej Kwatery Zasłużonych, placu pomiędzy Aleją Zasłużonych oraz alejki prowadzącej na górę założenia w sąsiedztwie Kaplicy Głównej.

3. Teren Cmentarza Centralnego objęty jest ochroną konserwatora zabytków – wpis do rejestru zabytków pod nr A-905 decyzją nr K1.III5340/10/85 z dnia 16.06.1985 r.
4.
Kwatera nr 44 (Kwatera Zasłużonych) wraz z Aleją Zasłużonych w obecnym swoim kształcie składa się z dwóch odrębnych części: założonej na rzucie okręgu Kwatery nr 44 (Kwatera Zasłużonych) z centralnie usytuowaną fontanną oraz Alei Zasłużonych, rozpiętej na wtórnej osi kompozycyjnej (podłużna oś kompozycyjna – obecnie droga dojazdowa 
o nawierzchni asfaltowej założenia. 

Pomiędzy Kwaterą Zasłużonych a Aleją Zasłużonych znajduje się plac o nawierzchni asfaltowej, wykorzystywany obecnie jako plac manewrowy dla pojazdów. 

Kwatera nr 44 (Kwatera Zasłużonych) składa się z kolistego założenia, w którym na obwodzie usytuowane są kwatery grzebalne, a w części centralnej zlokalizowana jest niecka fontanny o promieniu ok. 15 m. 

Wokół założenia kwatery zachowały się pojedyncze sztuki, rozrośniętych obecnie do dużych rozmiarów, drzew grabów z dawnej kompozycji żywopłotu, który obiegał Kwaterę nr 44.
Zachowany drzewostan w tej części Cmentarza Centralnego to po części drzewa zachowane z pierwotnej kompozycji założenia Kwatery nr 44 i Alei Zasłużonych oraz samosiew z okresu powojennego, jak również nasadzenia na polach grzebalnych w obrębie Alei Zasłużonych.
Rodzime podłoże gruntowe terenu Kwatery nr 44 (Kwatera Zasłużonych) posiada zróżnicowaną budowę – grunty spoiste (gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym 
i półzwartym), piaski drobne i pylaste (średnio zagęszczone), grunty spoiste – pyły (twardoplastyczne).

Stwierdza się występowanie wody gruntowej (prawdopodobnie będące wynikiem nieszczelności istniejącej instalacji wodnej).

Istniejąca w centralnym punkcie Kwatery nr 44 (Kwatera Zasłużonych) fontanna wykonana jest jako betonowa (fontannę stanowi niecka o nawierzchni w formie betonowych pól, dylatowanych z wypełnieniem masą bitumiczną oraz niskie betonowe ocembrowanie – elementy w złym stanie technicznym).

Istniejący obieg wody w fontannie – otwarty.

Na terenie znajdują się ciągi komunikacyjne, infrastruktura techniczna (sieć elektryczna, wodociągi, kanalizacja), elementy małej architektury. 
5. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego 
w załącznikach nr 8 i 9 do SIWZ w zakresie robót sanitarnych, elektrycznych, budowlanych, związanych z wykonaniem niecki fontanny wraz z technologią fontanny 
z obiegiem wody z systemie zamkniętym oraz robót zieleniarskich związanych 
z gospodarką drzewostanem. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania zagospodarowania terenu, budowy, wykonania kolumbarium – prefabrykowane nisze urnowe, małej architektury, wykonania zieleni – oprócz wycinki drzew i cięć pielęgnacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie niecki basenowej. 

6. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) 
prace budowlane związane z wykonaniem niecki fontanny, w tym m.in.:

a)
prace przygotowawcze i pomiarowe,

b)
roboty ziemne (wykopy, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, wywiezienie nadmiaru gruntu),


c)
roboty rozbiórkowe istniejących elementów fontanny,


d)
frezowanie powierzchni betonowych i dylatacji,


e)
wykonanie podkładów betonowych,

f)
ułożenie taśm dylatacyjno – uszczelniających na istniejącym podłożu,


g)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,


h)
dostarczenie i ustawienie prefabrykowanych elementów obrzeży fontanny,


i)
uzupełnienie podłoża betonowego na styku z elementami prefabrykowanymi,


j)
wykonanie podłoża betonowego zatartego na gładko,

k)
wykonanie zaokrągleń niecki basenu,


l)
wypełnienie spoin dylatacyjnych profilami i kitami pęczniejącymi,


m)
ułożenie taśm dylatacyjno – uszczelniających na nowowybudowanym podłożu,


n)
wykonanie prób i sprawdzeń,
2)
roboty sanitarne – kanalizacja deszczowa, siec wodociągowa, kanalizacja technologiczna, rurociągi technologiczne, technologia fontanny, w tym m.in.:

a) 
roboty przygotowawcze i pomiarowe (przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy powiadomić ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie),

b)
roboty ziemne: wykopy, umocnienie ścian wykopów, odwodnienie wykopów, wykonanie podsypek i osypek, oznakowanie tras rurociągu, roboty demontażowe, zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu, wywiezienie nadmiaru gruntu,

c)
roboty budowlane: przemieszczenie kamiennych reliktów – pomników na czas robót ziemnych wraz z ponownym ustawieniem w pierwotnej lokalizacji, rozbiórka ogrodzenia z żelbetowych elementów prefabrykowanych, rozbiórka elementów cokołowych ogrodzenia (wykonanie wykopów fundamentu, przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje przeciwwilgociowe, zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu, rozplantowanie nadmiaru gruntu), odtworzenie ogrodzenia z elementów prefabrykowanych,
d)
roboty montażowo – instalacyjne: ułożenie rurociągów, wykonanie przejść instalacyjnych, montaż komory 3000x3000 mm, montaż studni żelbetowej fi 1500 mm wraz z włazami, montaż studni rewizyjnej fi 1000 mm wraz 
z włazami, montaż klap zwrotnych, demontaż istniejącego rurociągu, zaślepienie istniejącego przewodu, utylizacje azbesto-cementu, podłączenie instalacji, montaż hydrantu podziemnego ogrodowego, przestawienie włazu istniejącej studni, wyszpałdowanie ścian wewnętrznych studzienki, zaizolowanie ścian zewnętrznych studzienki, montaż elementów technologicznych fontanny (elementy wyposażenia niecki, urządzenia obiegowe, elementy sterowania 
i automatyki, elementy orurowania i armatury w komorze technologicznej),
e)
próby, sprawdzenia, rozruch technologiczny: uzyskanie zgody ZWiK Sp. z o.o. (po dokonaniu próby szczelności i przeglądu technicznego wykonanych prac) na włączenie nowowybudowanych przyłączy do sieci ZWiK Sp. z o.o., wykonywanie prac pod nadzorem ZWiK Sp. z o.o., wykonywanie prac zgodnie 
z warunkami ogólnymi i technicznymi przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych RT-67/055787/112 z dnia 22.11.2011 r., przygotowanie do przeglądu technicznego dokumentów wskazanych w ww. warunkach, uzyskanie odbioru technicznego przyłącza przez ZWiK Sp. z o.o.,  

3)
roboty elektryczne, w tym m.in.:

  
a)
prace przygotowawcze i pomiarowe (wytyczenie trasy, ustawienie i rozebranie zabezpieczeń),

b)
roboty ziemne (wykonanie i zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu),


c)
wykonanie podsypek,


d)
ułożenie kabla wraz z zarobieniem końcówek,


e)
wykonanie i naprawienie przejść instalacyjnych,

f)
zamontowanie szafki sterowniczej fontanny,


g)
zamontowanie osprzętu energetycznego,


h)
próby i sprawdzenia,


i)
roboty w zakresie doprowadzenia instalacji elektrycznej,

4)
prace zieleniarskie, w tym m.in.:

  
a)
karczowanie drzew i krzewów,


b)
ścinanie drzew i krzewów,


c)
frezowanie pni,


d)
cięcia formujące krzewy,

e)
wywiezienie grubizny z terenu prac oraz wykonanie zrębkowania gałęzi wraz 
z rozrzuceniem pod drzewa i krzewy.


7. 
Wykonawca zobowiązany będzie do:

1)
wbudowania fabrycznie nowych materiałów, urządzeń i wyposażenia. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać akceptację Zamawiającego na wbudowywane materiały (przed ich wbudowaniem), pod rygorem odmowy zapłaty za realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie co najmniej 30 dni przed wbudowaniem materiałów atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do stosowania, pod rygorem odmowy zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia,

2)
zabezpieczenia istniejących drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi w strefie korzeniowej, a także pni i koron oraz do prowadzenia prac w pobliżu drzew i krzewów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zmianami). W pobliżu drzew prace będzie należało wykonywać ręcznie, z zachowaniem ostrożności i staranności. Wykonawca każdorazowo będzie zgłaszał Zamawiającemu kolizję z występującym drzewostanem,
3)
prowadzenia prac w sposób pozwalający na uniknięcie zanieczyszczenia środowiska zarówno odpadami stałymi i ciekłymi, w tym nie dopuszczenie do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego produktami ropopochodnymi z maszyn budowlanych i środków transportu,
4)
utrzymywania porządku na terenie placu budowy i zapleczu placu budowy oraz do stosowania maszyn i pojazdów sprawnych technicznie,
5)
przed rozpoczęciem robót – do zgłoszenia właścicielom, zarządcom lub administratorom terenów i obiektów oraz dostawcom mediów, przystąpienia do wykonywania robót oraz będzie zobowiązany do przygotowania i przedłożenia dokumentów wymaganych przez dostawców mediów przy odbiorze wykonania sieci, instalacji i przyłączy mediów,
6)
sprawdzenia i uzgodnienia przebiegu tras uzbrojenia podziemnego oraz zgłoszenia rozpoczęcia prac właścicielom instalacji / sieci wraz z niezwłocznym powiadomieniem Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac przy zbliżeniach i skrzyżowaniach 
z istniejącą instalacją / siecią uzbrojenia podziemnego. W przypadku uszkodzenia instalacji / sieci podziemnych Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzenia na własny koszt.
8.
Odpady pochodzące z robót wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca będzie wytwarzającym odpady 
w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami). Wykonawca będzie zobowiązany 
do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadami. 
9.
W razie wątpliwości, Zamawiający zleci wykonanie dodatkowych pomiarów sprawdzających.  W przypadku, gdy dodatkowe pomiary sprawdzające wykażą, 
że pomiary zasadnicze są nieprawidłowe, wówczas koszt dodatkowych pomiarów sprawdzających ponosi Wykonawca.
10. 
Zamawiający zobowiązuje się:

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż 
10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
2) dokonać odbioru wykonanych prac,

3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
11.  Podwykonawcy:
1) Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

2) Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem, przy czym treść umowy wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego,
3) Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców 
z dalszym podwykonawcą,

4) Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy 
i Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy, będzie potrącone z faktury Wykonawcy 
i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

5) Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, przekazanego Zamawiającemu 
w formie jego oświadczenia,

6) Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, na co Wykonawca wyraża zgodę,

7) Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i wymagają zgody Zamawiającego,

8) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców,
9) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne,
10) Zapisy pkt 4), 5) i 6) powyżej nie znajdą zastosowania, o ile Wykonawca każdorazowo wraz z fakturą za wykonane roboty dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców o zapłacie na jego rzecz wierzytelności z tytułu robót zrealizowanych przez Podwykonawców.
12. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami), a także ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
13.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty polegających na:

1) 
zmianie przedmiotu zamówienia spowodowanej wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej,

2)  
zmianie terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

3)
zmianie wynagrodzenia.
14.
Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej: 

1)
wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych lub wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem, a prac lub skutków zmian nie da się wycenić na podstawie kosztorysu ofertowego. Wówczas cena jednostkowa nowych prac zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe czynników produkcji, nie wyższe niż średnie ceny regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji; w przypadku braku danego czynnika robót w publikacji SEKOCENBUD, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyższych niż średnie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu obowiązujące w województwie zachodniopomorskim; w przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 

     Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji do kosztorysu ofertowego. Z wnioskiem o wprowadzenie robót zamiennych może występować Wykonawca, Projektant i Zamawiający,

2)
wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających, których realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. 
W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 

3)
wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy, 

4)
wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin zakończenia przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy,

5)
w toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną kosztorysie ofertowym. Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót i może żądać podwyższonego wynagrodzenia 
w oparciu o art. 630 Kodeksu cywilnego.. W przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w kosztorysie ofertowym będzie w rozliczeniu końcowym powodowała zwiększenie wynagrodzenia umownego, wówczas zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy,

6)
w trakcie wykonywania robót wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy,

7)
w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy, 
8)
ulegnie zmianie urzędowa stawka należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki podatku VAT - w takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zmiana wynagrodzenia umownego zostanie wprowadzona aneksem do umowy,

9)
w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.
15.  Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne są przykładowe. Zamawiający

dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Jeżeli wykonawca składa ofertę
równoważną musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą 
co najmniej nazwę, opis i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane. 
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