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WYKAZ   FONTANN

1.   ul. Szymanowskiego  - 3 baseny połączone;

2.   Jezioro Rusałka          - pływająca;

3.   Pl. Zwycięstwa           - z funkcją poboru wody – przewody ssawne
4.   „Labirynt”                   - nieczynna
5.   Al. Papieża Jana Pawła II - 3 oddzielne baseny;

6.   Wały Chrobrego 
7.   „Kotwica”

8.   Cmentarz Centralny

9.   Pl. Orła Białego 
10. Cmentarz Centralny - Lapidarium
11. Staw Brodowski        - pływająca

12. Park im. Janiny Szczerskiej – posiada wyprowadzone hydranty p.poż.
13. Park Noakowskiego – Ogródek Jordanowski
14. Plac Piotra i Pawła – pływająca w basenie ppoż.

15. Cmentarz Centralny – Kwatera Zasłużonych 
OSPRZĘT  FONTANN 
1. Pompy   - 47 szt. (oraz 7 szt. rezerwowych)
2. Lampy oświetleniowe zewnętrzne  -  253 szt.  (różne)
3. Wylewki  - ok. 202 szt. (rożne) 
