Załącznik nr 13                                                                                                                                 

WYKAZ KRAT 
NA URZĄDZENIACH WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN
Lokalizacja  krat  i  obiektów  do  czyszczenia:

1) piaskownik str. Glinianka przy ul. Koszalińskiej 2 dopływy + odpływ - 

4 szt. 

     oraz przepust przy ul.Nehringa;
2) str. Grzęziniec przy ul. Paproci i ul. Wendeńskiej;




3 szt.
3) „Stawy Bliźniacze” przy ul. Studziennej,





 
2 szt.

       przepust w drodze (wlot od górnego zbiornika) i odpływ (z dolnego zbiornika); 

4) str. Warszewiec - duży i mały piaskownik przy ul. Judyma, przed przepustem             6 szt.          

    pod ul. Wiosny Ludów, „suchy zbiornik” p.powodziowy  (wlot na rurociągu);
 
 

5) rów melioracyjny – wlot do przepustu pod ul. Łukasińskiego;



1 szt.

6) str. Niedźwiedzianka - Zakłady Mięsne, wlot przy ul. Zwierzynieckiej,                        3 szt.
      ul. Pomorska przy CPN; 








 

7) str. Chojnówka - piaskownik przy ul. Jęczmiennej i Turkusowej; 


2 szt.
8) str. Rudzianka - ul. Chłopska 2 osadniki + Staw Dolny; 



 
3 szt.

9) piaskownik przy ul. Falskiego;







 1 szt.

10) str. Żółwinka - ul. Celulozowa 







 2 szt. 

11) str. Skolwinka - zaplecze posesji przy ul. Stołczyńskiej nr 157A  


 1 szt.

12) str. Arkona – ok. ul Spacerowej (rozdział na Syrenie Stawy)



 1 szt.                                                                                                               

13) str. Osówka przy ul. Miodowej







 1 szt.

14) Potok Brodowski przy ul. Ludowej






 1 szt.

15) ul. Drozdowa









 1 szt.

16) str. Bliźniaczy – ul. Ostrowska







 1 szt.

17) Bystry Rów – przed zbiornikami retencyjnymi (ok. ul. Duńskiej)


 1 szt.  

18) wypływ ze zbiornika znajdującego się powyżej zbiorników retencyjnych jw. 
 1 szt. 

19) zbiorniki retencyjne przy ul. Duńskiej                                                                           2 szt.

20) Bystry Rów – za zbiornikami, przed ul. Przyjaciół Żołnierza                                       1 szt.

21) ul. Dąbrówki                                                                                                                  1 szt.

22) Osówka – ul. Harcerzy                                                                                                   1 szt.

Razem    40 szt.

